## 1、工程概况
某厂房工程工程量清单计价典型案例指标分析表
一、建筑安装工程概况与特征表
工程计税方式： | 一般计税方法 |  |  |  | 发布时间： | 201903
工程概况 | 总建筑面积(m2) | 12928.2 | 地上层数(层) | 4 | 标准层高(m) | 4.2
| 其中：地下室建筑面积(m2) | 0 | 地下层数(层) | 0 | 檐高(m) | 17.1
| 结构类型 | 框架 | 工程用途 | 办公 | 投资性质 | 自筹
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 工程所在地 | 江苏南通
土建工程特征 | 基础 | 独立基础 |  | 楼地面 | 细石混凝土
| 外墙 | 200厚混凝土多孔砖 |  | 内墙 | 轻质砌块
| 外墙面 | 蒸压灰砂实心砖 |  | 内墙面 | 内墙乳胶漆+面砖
| 天棚 | 白色内墙涂料 |  | 柱、梁、板 | C35，C30
| 屋面 | 卷材防水、刚性防水 |  | 门窗
安装工程特征 | 给排水 | 塑料管
| 电气 | 镀锌钢管、控制电缆、电力电缆、塑料管
| 暖通 | 热镀锌钢板，型钢
| 智能 | 钢管、塑料管

## 2、费用组成分析
二、建筑安装工程费用组成分析表
项目名称 |  |  |  | 造价 | 占总造价 | 平米造价
|  |  |  | (单位：元) | 比例(%) | (费用/建筑面积)
工程总造价 |  | 1 | 土方工程 | 0 | 0% | 0%
|  | 2 | 土建工程 | 18845864 | 79.44% | 145773%
|  | 3 | 安装工程 | 4876700 | 20.56% | 37721%
|  |  | 总计 | 23722564 | 100% | 183495%
土方工程部分 |  | 一 | 分部分项工程费 | 177472.45 | 0.7481% | 1373%
|  | 二 | 措施项目费 | 0 | 0% | 0%
|  | 三 | 其他项目费 | 0 | 0% | 0%
|  | 四 | 规费 | 0 | 0% | 0%
|  | 五 | 税金 | 0 | 0% | 0%
|  | 合计 |  | 177472.45 | 0.7481% | 1373%
土建工程部分 |  | 一 | 分部分项工程费 | 11440300 | 48.23% | 88491%
|  | 二 | 措施项目费 | 4854898 | 20.47% | 37553%
|  | 三 | 其他项目费 | 200000 | 0.8431% | 1547%
|  | 四 | 规费 | 631766 | 2.663% | 4887%
|  | 五 | 税金 | 1541426 | 6.498% | 11923%
|  | 合计 |  | 18668390 | 78.69% | 144401%
安装工程部分 | 安装分部分项工程费用 | 1 | 机械设备安装工程 | 0 | 0% | 0%
|  | 2 | 电气设备安装工程 | 4199327 | 17.7% | 32482%
|  | 3 | 消防工程 | 0 | 0% | 0%
|  | 4 | 给排水、采暖、燃气工程 | 0 | 0% | 0%
|  | 5 | 通风空调工程 | 0 | 0% | 0%
|  | 6 | 自动化控制仪表安装工程 | 0 | 0% | 0%
|  | 7 | 通讯设备及线路工程 | 0 | 0% | 0%
| 安装工程造价组成 | 一 | 分部分项工程费 | 4199327 | 17.7% | 32482%
|  | 二 | 措施项目费 | 151291 | 0.6378% | 1170%
|  | 三 | 其他项目费 | 0 | 0% | 0%
|  | 四 | 规费 | 123416 | 0.5202% | 954.6%
|  | 五 | 税金 | 402662 | 1.697% | 3115%
|  | 合计 |  | 4876696 | 20.56% | 37721%

## 3、分部分项工程费
三、土建与装饰工程分部分项工程费指标
分部名称 |  | 分部分项工程费用 （元） | 平米造价 （费用/建筑面积） | 占分部分项工程费用（%） | 占土建工程造价费用（%）
A.1 | 土(石)方工程 | 177472.45 | 13.7275 | 1.625% | 0.9507%
A.2 | 桩与地基基础工程 | 0 | 0 | 0% | 0%
A.3 | 砌筑工程 | 489012.42 | 37.8253 | 4.477% | 2.619%
A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 5790863.59 | 447.925 | 53.01% | 31.02%
A.7 | 屋面及防水工程 | 607285 | 46.9737 | 5.559% | 3.253%
A.8 | 防腐、隔热、保温工程 | 305492 | 23.6299 | 2.797% | 1.636%
B.1 | 楼地面工程 | 1423326 | 110.0947 | 13.03% | 7.624%
B.2 | 墙、柱面工程 | 601330 | 46.513 | 5.505% | 3.221%
B.3 | 天棚工程 | 366397 | 28.3409 | 3.354% | 1.963%
B.4 | 门窗工程 | 407825.5 | 31.5454 | 3.733% | 2.185%
B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 249653.81 | 19.3108 | 2.285% | 1.337%
B.6 | 其他工程 | 505244 | 39.0808 | 4.625% | 2.706%
| 合计 | 10923901.77 | 844.967 | 100% | 58.52%
四、安装工程分部分项工程费指标
分部名称 |  | 分部分项工程费用 （元） | 平米造价 （费用/建筑面积） | 占分部分项工程费用（%） | 占安装工程造价费用（%）
C.1 | 机械设备安装工程 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2 | 电气设备安装工程 | 4199327 | 324.8192 | 1 | 0.8611
C.7 | 消防工程 | 0 | 0 | 0 | 0
C.8 | 给排水、采暖、燃气工程 | 0 | 0 | 0 | 0
C.9 | 通风空调工程 | 0 | 0 | 0 | 0
C.10 | 自动化控制仪表安装工程 | 0 | 0 | 0 | 0
C.11 | 通讯设备及线路工程 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 | 4199327 | 324.8192 | 1 | 0.8611

## 4措施项目费
五、建筑装饰工程措施项目费指标
序号 | 分项名称 | 措施项目费用 | 占土建分部分项工程费比例（%） | 占土建措施工程费比例（%） | 占土建造价比例（%） | 平米造价
|  | (单位：元) |  |  |  | (费用/建筑面积)
1 | 现场安全文明施工 | 576985 | 0.052819 | 11.79% | 3.091% | 44.63
2 | 临时设施 | 255921 | 0.023428 | 5.23% | 1.371% | 19.7956
3 | 材料与设备检验试验 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
4 | 垂直运输费 | 229040 | 0.020967 | 4.681% | 1.227% | 17.7163
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 43548 | 0.0039865 | 0.89% | 0.2333% | 3.3685
6 | 住宅分户验收 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
7 | 冬雨季施工 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
8 | 已完工程及设备保护 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
9 | 赶工措施 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
11 | 模板 | 2713812 | 0.24843 | 55.46% | 14.54% | 209.9141
12 | 脚手架 | 1073672 | 0.098287 | 21.94% | 5.751% | 83.0488
13 | 合计 | 4892978 | 0.44791 | 100% | 26.21% | 378.4733
六、安装工程措施项目费指标
序号 | 分项名称 | 措施项目费用 | 占安装分部分项工程费比例（%） | 占安装措施工程费比例（%） | 占安装造价比例（%） | 平米造价
|  | (单位：元) |  |  |  | (费用/建筑面积)
1 | 安装脚手架 | 24847 | 0.0059169 | 25.1% | 0.5095% | 1.9219
2 | 现场安全文明施工费 | 45120 | 0.010745 | 45.58% | 0.9252% | 3.49
3 | 住宅分户验收 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
5 | 临时设施费 | 29024 | 0.0069116 | 29.32% | 0.5952% | 2.245
6 | 赶工措施费 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
7 | 合计 | 98991 | 0.023573 | 100% | 2.03% | 7.657

## 5工料分析表
七、建筑工程工料分析表
土建工程部分
序号 | 项目名称 | 单位 | 费用 | 数量 | 单价 | 平米费用 | 平米含量
|  |  | (单位：元) |  |  | (费用/建筑面积) | (数量/每百建筑面积)
1 | 人工 | 工日 | 378956 | 40950 | 9.2541 | 29.3124 | 316.7543
2 | 陶粒 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 水泥 | kg | 55381 | 157473 | 0.35169 | 4.2837 | 1218.077
4 | 木材(不含周转材) | m3 | 1674 | 1 | 1674 | 0.12948 | 0.0077351
5 | 周转木材 | m3 | 341646 | 150 | 2277.64 | 26.4264 | 1.1603
6 | 标准砖 | 百块 | 264 | 3.7 | 71.3514 | 0.02042 | 0.02862
7 | 多孔砖 | 百块 | 0 | 915.5 | 0 | 0 | 7.0815
8 | 砌块 | 块 | 260527 | 495 | 526.3172 | 20.1518 | 3.8289
9 | 砂 | kg | 35640 | 193 | 184.6632 | 2.7568 | 1.4929
10 | 碎石 | m3 | 505051 | 2806 | 179.9897 | 39.0658 | 21.7048
11 | 商品砼 | m3 | 3140014 | 6143 | 511.1532 | 242.881 | 47.517
12 | 聚苯乙烯挤塑板 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 钢管脚手架(支撑) | kg | 89118 | 139083 | 0.64075 | 6.8933 | 1075.8277
14 | 界面剂（砼面） | kg | 10246 | 7762 | 1.32 | 0.79253 | 60.0402
15 | 界面剂（加气砼面） | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 木模板 | m2 | 223793 | 6272 | 35.6813 | 17.3105 | 48.5149
17 | 聚合物砂浆 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 脚手钢管 | kg | 129794 | 27793 | 4.67 | 10.0396 | 214.983
安装工程部分
序号 | 项目名称 | 单位 | 费用 | 数量 |  | 平米费用 | 平米含量
|  |  | (单位：元) |  |  | (费用/建筑面积) | (数量/每百建筑面积)
1 | 人工 | 工日 | 265063 | 8191 | 0 | 20.5027 | 2050.3017
2 | 热镀锌钢板 | m | 126994 | 2977 | 0 | 9.823 | 23.0275
3 | 焊接钢管 | m | 932 | 14.2 | 0 | 0.07209 | 0.10984
4 | 塑料排水管 | m | 982 | 186.4 | 0 | 0.075958 | 1.4418
5 | 丙烯管 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 半硬塑料管 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 铜芯绝缘导线 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 控制电缆 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 电力电缆 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本工程数据由南通俊达工程造价咨询有限公司 提供