|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  主城区房屋建筑工程消防安全百日攻坚行动排查统计表 | | | | | | | |
| 填报项目： 填表时间： 年 月 日 | | | | | | | |
|  | 是否部署施工现场消防安全百日攻坚行动 | 排查整治情况 | | 拆除铁栅栏、防盗网、  广告牌 | | 违法违规施工作业 | |
| 发现问题隐患（处） | 整改问题隐患（处） | 拆除（处） | 拆除面积（平方米） | 排查问题（处） | 整改问题（处） |
| 当期数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计数 |  |  |  |  |  |  |  |

建设单位项目负责人（签字、盖章）：

施工单位项目经理（签字、盖章）：

监理单位项目总监（签字、盖章）：

附件2

主城区房屋建筑工程消防安全百日攻坚行动检查表

工程名称： 施工进度：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查验收内容** | **检查验收情况** | **备注** |
| 1 | 是否制定施工现场消防安全百日攻坚行动工作方案，并进行动员部署 |  |  |
| 2 | 是否开展施工现场消防安全隐患排查治理 |  |  |
| 3 | 施工现场消防制度是否健全完善 |  |  |
| 4 | 消防安全“四个一”是否落实到位 |  |  |
| 5 | 动火作业“四个一律”是否落实到位，动火作业消防安全措施是否落实到位 |  |  |
| 6 | “三区”消防设施设备是否齐全有效 |  |  |
| 7 | 临时用电管理是否到位，是否落实“三级配电、两级保护”“一机一箱一闸一漏”等临电规范要求 |  |  |
| 8 | 安全疏散和逃生条件是否满足要求 |  |  |
| 9 | 易燃、易爆等物品和危化品是否分类妥善存放，是否违规使用液化石油气 |  |  |
| 10 | 施工现场是否使用阻燃性能达标的建筑材料及制品 |  |  |
| 11 | 生活区是否违规使用大功率电器，是否设置限流保护装置和漏洞保护装置 |  |  |
| 12 | 电动车是否设置专用停放区域，是否集中统一停放和充电 |  |  |

建设单位项目负责人： 年 月 日

施工单位项目经理： 年 月 日

监理单位项目总监： 年 月 日

检 查 人 员： 年 月 日