附件1：

房屋建筑工程开工安全质量条件审查表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 工程主要内容、规模、结构形式、特点等 |  |  |  |
| 建设单位 | 单位名称及地址、法定代表人及电话、具体联系人及电话 |  |  |
| 监理单位 | 单位名称及地址、法定代表人及电话、项目总监及电话 |  |  |
| 施工总承包单位 | 企业名称及地址、法定代表人及电话、项目经理及电话 |  |  |
| 总包施工单位未包含的工程内容 |  |  |  |
| 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| 建设单位是否建立健全工程项目质量管理体系；是否配备专职人员并明确其质量管理职责；不具备条件的是否已聘用专业机构或人员。 |  |  |  |
| 建设单位是否按照省工程质量检测综合报告制度规定开展检测工作，编制检测计划，明确项目检测负责人，与被委托方签订书面合同，在合同中明确检测费用并按时足额支付。 |  |  |  |
| 建设单位是否有满足施工所需的资金安排，是否按照规定向施工单位提供工程款支付担保。 |  |  |  |
| 压缩工期是否超过定额工期30%以上。 |  |  |  |
| 备案的项目经理、总监、安全员等人员是否已到位。 |  |  |  |
| 健全疫情防控工作体系，建立疫情防控应急处置预案，实行封闭管理、实名制管理，建立现场从业人员两码+测温台账，做好卫生防疫宣传教育，防疫物资储备充足。 |  |  |  |
| 提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质、建（构）筑物、地下（上）管线、人员密集场所等施工可能影响到的工程周边环境等资料，组织项目开展地下管线、电力、水、燃气交底。 |  |  |  |
| 完善危大工程清单，明确相应的安全管理措施。 |  |  |  |
| 审批手续齐全的工程施工组织设计,包含安全技术措施、安全生产应急救援预案、建筑垃圾管理和扬尘控制实施方案。 |  |  |  |
| 职工工伤保险参保证明、农民工工资保证金缴纳证明、农民工工资专用账户开设证明。 |  |  |  |
| 安全文明施工措施费用的计列和支付计划。 |  |  |  |
| 总配电室及二级箱布置是否按TN—S接零保护系统设置到位；施工现场出入口、施工主干道是否硬化并保持通畅；生活用水及施工用水是否到位；场内是否设有排水、排污系统。 |  |  |  |
| 按要求设置冲洗平台和三级沉淀池；现场裸土是否采用密目安全网或彩条布覆盖,；土方阶段扬尘控制准备措施到位。 |  |  |  |
| 临时设施：办公区、生活区及作业区是否明显划分；现场二层活动板房是否压顶加固；施工现场活动板房夹层是否有非燃烧材料相关证明。 |  |  |  |
| 职工宿舍是否达到标准要求，宿舍内配有生活储物柜、有必要的生活空间、可开启式窗户；职工食堂是否达到标准要求，《食品经营许可证》是否按规定领取；职工厕所是否达到标准要求 。 |  |  |  |
| 建设单位对开工质量安全条件的审查意见 |  | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |
| 监理单位对开工质量安全条件的审查意见 |  | 项目总监： （公章） 年 月 日 |  |
| 施工总承包单位对开工质量安全条件的评价意见 |  | 项目负责人： 总包施工单位技术负责人： （公章） 年 月 日 |  |