附录D

市政（地下管线）工程文件归档内容及排序

一、工程准备阶段文件

- 建设单位工程文件报送承诺书（见附件）

- 地名批复、公安和施工编号对照表

- 五方责任主体文件：

- 五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息登记表、变更手续

- 五方负责人终身责任承诺书、五方法定代表人授权书及其附件

- 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

- 项目建议书批复文件及项目建议书

- 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告

- 专家论证意见、项目评估文件

- 有关立项的会议纪要、领导批示

- 选址申请及选址规划意见通知书

- 建设用地批准书复印件（加盖建设单位印章）

- 建设用地规划许可证复印件（加盖建设单位印章）及其附件

- 国有土地使用证（或不动产权证）及附图复印件（加盖建设单位印章）

- 国有建设用地使用权出让合同（或划拨通知及国有建设用地划拨决定书）

- 设计方案审查意见及附图

- 消防设计审核意见

- 环保审查意见

- 人防工程施工图设计文件专项审查合格证复印件（加盖建设单位印章）

- 施工图设计文件审查意见书（含复审单）

- 施工图设计审查文件合格书复印件（加盖建设单位印章）

- 节能设计备案文件（节能方案绿色设计报审表）

- 勘察合同、设计合同、施工合同（含工程质量保修书）、监理合同

- 建设工程规划许可证复印件（加盖建设单位印章）及其附件

- 建设工程施工许可证复印件（加盖建设单位印章）

- 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录（技术核定单）（需编制文件汇总表）

- 工程地质勘察报告、水文地质勘察报告（宜单独组卷）

- 声像文件

- 开工前原貌照片

- 施工阶段照片

- 竣工新貌照片

- 工程建设过程的录音、录像资料（重大工程）

三、监理文件

- 总监理工程师任命书

- 监理单位工程项目总监及监理人员名册

- 监理规划

- 监理实施细则

- 监理工作总结

- 工程暂停令

- 工程复工报告及报审表

- 工程开工报告及报审表

- 质量事故报告及处理资料

- 工程延期申请表

- 工程延期审批表

- 监理单位工程质量评估报告

四、施工文件

1、施工管理文件

- 工程概况信息表

- 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

- 建设单位质量事故勘查记录

- 建设工程质量事故报告书

- 见证试验检测汇总表

- 检测不合格报告及处理汇总表

- 工程质量检测综合报告（2021-02-01后开工项目）

2、出厂质量证明文件及检测报告

- 管材、构配件产品合格证、出厂检验报告

- 管道附件产品合格证、出厂检验报告

- 进场复试报告

- 混凝土构件复检报告

4、施工记录文件

- 测量交接桩记录

- 工程定位测量记录

- 水准点复测记录

- 导线点复测记录

- 测量复核记录

- 沉降观测记录

- 隐蔽工程检查验收记录

- 中间检查交接记录

- 水泥混凝土浇筑施工记录

- 箱涵、管道顶进施工记录

4、施工试验记录及检测文件

- 击实试验报告

- 地基钎探报告

- 轻型动力触探试验报告

- 管道沟槽回填土压实度检验汇总表

- 管道沟槽回填土压实度检验报告

- 焊缝质量综合评价汇总表

- 焊缝质量检测报告（磁粉、渗透、射线、超声波等）

- 钢筋焊接连接接头检验报告

- 钢筋机械连接接头检验报告

- 压力管道水压试验记录表

- 压力管道强度及严密性试验记录

- 管道通球试验记录

5、施工质量验收文件

(1)土方工程分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(2)管道主体工程——预制管开槽施工主体结构分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(3)管道主体工程——灌渠（廊）分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(4)管道主体工程——不开槽施工主体结构分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(5)管道主体工程——沉管分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(6)管道主体工程——桥管分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(7)附属构筑物工程分部、子分部（分项）工程质量验收记录

6、施工验收文件

- 工程竣工验收证书

- 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

- 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

- 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

- 单位（子单位）工程外观质量检查记录

五、竣工图

- 地下管线竣工图

六、工程竣工验收文件

- 勘察单位工程质量检查报告

- 设计单位工程质量检查报告

- 沉降观测记录

- 单位（子单位）工程竣工验收报告

- 工程竣工验收报告

- 工程竣工验收会议纪要

- 专家组竣工验收意见

- 建设工程规划核实合格证及附图

- 消防验收文件

- 环保验收文件

- 人防专项验收证明书

- 人防工程竣工验收备案表

- 防雷验收文件

- 节能工程施工质量专项验收表

- 项目配套绿化竣工验收备案通知书

- 绿化工程测绘报告及测绘图

- 地下管线竣工测绘报告及测绘图

- 抗震设防要求竣工验收核验表