附录H

园林电气工程文件归档内容及排序

一、工程准备阶段文件

- 建设单位工程文件报送承诺书（见附件）

- 地名批复、公安和施工编号对照表

- 五方责任主体文件：

- 五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息登记表、变更手续

- 五方负责人终身责任承诺书、五方法定代表人授权书及其附件

- 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

- 项目建议书批复文件及项目建议书

- 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告

- 专家论证意见、项目评估文件

- 有关立项的会议纪要、领导批示

- 选址申请及选址规划意见通知书

- 建设用地批准书复印件（加盖建设单位印章）

- 建设用地规划许可证复印件（加盖建设单位印章）及其附件

- 国有土地使用证（或不动产权证）及附图复印件（加盖建设单位印章）

- 国有建设用地使用权出让合同（或划拨通知及国有建设用地划拨决定书）

- 设计方案审查意见及附图

- 消防设计审核意见

- 环保审查意见

- 人防工程施工图设计文件专项审查合格证复印件（加盖建设单位印章）

- 施工图设计文件审查意见书（含复审单）

- 施工图设计审查文件合格书复印件（加盖建设单位印章）

- 节能设计备案文件（节能方案绿色设计报审表）

- 勘察合同、设计合同、施工合同（含工程质量保修书）、监理合同

- 建设工程规划许可证复印件（加盖建设单位印章）及其附件

- 建设工程施工许可证复印件（加盖建设单位印章）

- 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录（技术核定单）（需编制文件汇总表）

- 工程地质勘察报告、水文地质勘察报告（宜单独组卷）

- 声像文件

- 开工前原貌照片

- 施工阶段照片

- 竣工新貌照片

- 工程建设过程的录音、录像资料（重大工程）

三、监理文件

- 总监理工程师任命书

- 监理单位工程项目总监及监理人员名册

- 监理规划

- 监理实施细则

- 监理工作总结

- 工程暂停令

- 工程复工报告及报审表

- 工程开工报告及报审表

- 质量事故报告及处理资料

- 工程延期申请表

- 工程延期审批表

- 监理单位工程质量评估报告

四、施工文件

1、施工管理文件

- 工程概况信息表

- 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

- 建设单位质量事故勘查记录

- 建设工程质量事故报告书

- 见证试验检测汇总表

- 检测不合格报告及处理汇总表

- 工程质量检测综合报告（2021-02-01后开工项目）

2、材料进场及复试报告

- 各种物资出厂合格证、质量保证书和商检证

- 设备及管道附件试验记录

- 低压成套配电柜、动力照明配电箱（盘柜）出厂合格证、试验记录

- 电动机、低压开关设备合格证

- 照明灯具、开关、插座及附件出厂合格证及复试

- 电线、电缆出厂合格证及复试

- 电缆头部件及钢制灯柱合格证

- 主要设备安装技术文件

3、施工记录文件

- 隐蔽工程验收记录

- 预检记录

- 交接检查记录

- 电缆敷设检查记录

- 电器照明装置安装检查记录

4、施工试验记录及检测文件

- 施工试验记录（通用）

- 夜景灯光效果试验

- 设备单机试运行记录（通用）

- 电气绝缘电阻测试记录

- 电气照明全负荷试运行记录

- 电气接地电阻测试记录

- 电气接地装置隐检/测试记录

5、施工质量验收文件

- 电气动力分部验收记录（含成套配电柜，控制柜（屏、台）和动力配电箱（盘）及控制柜安装，低压电动机，接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装等子分部）

- 电气照明安装分部验收记录〖含成套配电柜，控制柜（屏、台）和照明配电箱（盘）及控制柜安装，低压电动机，接线，电线、电缆导管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，灯具安装，插座、开关、风扇安装，照明通电试运行等子分部）〗

6、施工验收文件

- 工程竣工验收证书

- 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

- 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

- 单位(子单位)工程安全、功能和植物成活要素检验资料核查及主要功能抽查记录

- 单位（子单位）工程观感质量检查记录

- 单位（子单位）工程植物成活率统计记录

五、竣工图

- 园林电气竣工图

六、工程竣工验收文件（对不申请联合验收的工程可与声像文件合并组卷）

- 勘察单位工程勘察质量检查报告

- 设计单位工程设计质量检查报告

- 沉降观测记录

- 单位（子单位）工程竣工验收报告

- 竣工报告

- 工程竣工验收会议纪要

- 专家组竣工验收意见

- 建设工程规划核实合格证及附图

- 消防验收文件

- 环保验收文件

- 人防专项验收证明书

- 人防工程竣工验收备案表

- 防雷验收文件

- 节能工程施工质量专项验收表

- 项目配套绿化竣工验收备案通知书

- 绿化工程测绘报告及测绘图

- 地下管线竣工测绘报告及测绘图

- 抗震设防要求竣工验收核验表