附件

企业（项目）自查自纠表

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | （名称） | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 | （名称+盖章） | 项目经理 |  |  |
| 监理单位 | （名称+盖章） | 项目总监 |  |  |
| 检查事项 | 具体内容 |  |  | 检查情况 |
| 关键岗位人员履职及安全管理基本制度情况 | 是否建立从主要负责人到一线施工人员的全员安全责任制。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 企业主要负责人是否定期检查。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 施工企业负责人及项目负责人施工现场带班生产相关记录是否完整。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 施工总包、分包和监理单位是否足额配置关键岗位人员并履职。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 是否建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 是否建立工地重大事故隐患台账，并做到闭环整改。 |  |  | 是□; 否□ |
| 危大工程管理情况 | “五一”等假期危大工程是否施工，数量：_______ |  |  | 是□; 否□ |
|  | “五一”等假期危大工程施工是否执行“提级管控”。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 危大工程专项方案编制、审查、论证、交底、验收等环节是否管理到位。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》是否宣贯到位。是否针对建筑起重机械、深基坑等重点事项开展重大事故隐患专项排查整治。 |  |  | 是□; 否□ |
| 预防高处 坠落措施 落实情况 | 是否辨识高坠风险点并编制预防高坠专项方案。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 是否定期开展预防高坠检查。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 是否在存在高坠风险作业区域的临边、洞口设置防护和安全标志。 |  |  | 是□; 否□ |
| 临时用电安全管理方面 | 老化的电线和用电设备是否及时废旧换新。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | “三级配电、两级保护”“一机一箱一闸一漏”等临电规范是否严格落实。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 生活区是否使用大功率电器和电线是否乱搭乱设。 |  |  | 是□; 否□ |
| 检查事项 | 具体内容 |  |  | 检查情况 |
| 有限空间安全管理情况 | 对现场密闭空间进行排摸、辨识。 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 对有限空间作业条件开展验收情况（教育交底、通风措施、气体检测等）。 |  |  | 是□; 否□ |
| 消防安全 管理情况 | 是否按规范配备消防器材和设施 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 施工临时用房是否按规范要求采用防火 A 级材料搭设 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 外脚手架、支模架是否采用不燃或难燃材料搭设，并使用阻燃性安全防护网 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 动火作业审批和监护制度落实，氧气瓶、乙炔瓶、油漆等危化品使用管理、易燃易爆物 管理等情况 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 动火动焊作业是否分级审批、旁站看护，易燃可燃物是否清理 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏是否及时拆除 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 疏散通道、安全出口和消防车通道是否被占用、堵塞、封闭 |  |  | 是□; 否□ |
| 既有管线 保护情况 | 建设单位是否及时向施工单位进行既有管线交底 |  |  | 是□; 否□ |
|  | 施工单位是否制定管线保护措施和应急预案 |  |  | 是□; 否□ |

建设单位项目负责人（签名）

施工单位项目经理（签名）

监理机构总监理工程师（签名）

2025年    月    日