通质监〔2023〕11号

关于南通市区建筑工程原材料专项抽检

情况的通报

各相关单位：

为进一步加强市区建筑工程原材料质量监管，防止不合格材料进入施工现场用于工程实体，确保工程质量安全，二季度我站组织开展了市区建筑工程原材料专项抽检，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

此次专项抽检涉及的材料为钢筋原材、防水材料、电线及电工套管，共抽查在建项目34项（住宅20项、公建13项、厂房1项），涉及建设单位30家、监理单位16家、施工单位22家。监督抽检钢筋原材17组（普通钢筋15组，高强钢筋2组），合格率100%；抽检防水材料26组（防水卷材17组，防水涂料8组，防水砂浆1组），4组不合格，合格率84.6%；抽检电线8组，合格率100%；抽检电工套管5组，合格率100%。

从检查整体情况来看：目前市区建筑工程钢筋原材、防水材料、电线及电工套管质量总体受控，大部分工程参建单位能够严格把控进场材料质量，执行先进场登记验收，再见证取样送检，合格后使用的建设程序。建设单位基本能够落实工程质量首要责任，积极委托第三方检测机构对工程原材质量进行检测，做到应检尽检。

二、存在主要问题

（一）部分项目未按规定留置见证取样备份原材。如：R22003地块一期项目，钢筋送检未留置备份样品（生产厂家：江苏鸿泰钢铁有限公司，HRB400E C22）；智能食品加工设备研发生产基地项目，防水涂料送检未留置备份样品（生产厂家：苏州市越球建筑防水材料有限公司，S I N B）。

（二）部分项目材料未批量进场已送检。如：C21003地块建设项目，防水涂料未批量进场已送检（生产厂家：苏州市越球建筑防水材料有限公司，高聚物改性沥青防水涂料L型）；CR10049地块二期商办项目及地下室项目，防水卷材未批量进场已送检（生产厂家：亚士创能科技（上海）股份有限公司，SBS弹性体改性沥青防水卷材I PY PE PE 3 10）。

三、处理意见

（一）监督抽检材料不合格的工程项目，应做好不合格材料排查处理，严把质量关。已用于工程现场的，应及时返工处理；无法返工的，应出具相应的技术处理方案进行处理；已进场未使用的，应做好退场处理，并留存相应退场凭证。

（二）对材料未批量进场已送检的，检测报告不作为工程质量验收依据，待材料批量进场后重新见证取样送检。

（三）责成相关责任单位按照见证取样管理要求落实见证人员责任，进一步加强学习，对存在的问题限期落实整改，整改结果报我站备查，后期我站将加大相关项目检查力度。

四、下一步工作要求

（一）各责任单位应严格按照法律法规和规范标准要求，加强材料进场验收和见证取样送检管理，严格执行材料批量进场后“先复验再使用”，严禁出现材料“未检先用”的情形。

（二） 各责任单位应严格落实质量责任，持续加强对现场钢筋质量的监管，严防“地条”“瘦身”钢筋进入现场和用于工程实体上，杜绝钢筋虚假检测违法行为，确保工程质量安全。

（三）监理部应按规定设立见证取样备份样品库，留置送检样品的备份材料不少于三个月，备份材料按照送检材料的要求进行标识，见证人员应加强对现场材料与送检备份材料的比对检查。

（四）我站将持续加大对现场主要建筑材料的巡查、抽查频次和深度，同时对违法违规责任单位及个人加大执法力度，确保工程质量安全。

附件：1.市区建筑工程钢筋专项抽检情况汇总表

2.市区建筑工程防水材料专项抽检情况汇总表

3.市区建筑工程电线及电工套管专项抽检情况汇总表

南通市建设工程质量监督站

2023年7月13日

附件1

市区建筑工程钢筋专项抽检情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 责任主体 | 材料生产单位 | 材料名称 | 规格型号 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴大道北、资生路西（R21047)地块项目1#-24#楼、地库、人防 | 建设单位：南通市城镇房地产开发有限公司 监理单位：南通市通大全过程工程咨询有限公司 施工单位：南通一建集团有限公司 | 江苏永钢集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 C12 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | HRB400E C20 | 合格 |  |
| 2 | 宁启铁路东、城北大道北，南通野生动物园地块（二） | 建设单位：森迪旅游发展（江苏）有限公司 监理单位：南通市泛华建设监理有限责任公司 施工单位：南通幸福建设集团股份有限公司 | 中天钢铁集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C12 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | HRB400E C18 | 合格 |  |
| 3 | R21013地块项目 | 建设单位：南通首开泓泰置业有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：北京城建五建设集团有限公司 | 中新钢铁集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C12 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | HRB400E C18 | 合格 |  |
| 4 | R21018号地块一期项目 | 建设单位：南通骏秀房地产开发有限公司 监理单位：捷诚工程监理有限公司 施工单位：中国建筑第四工程局有限 公司 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C12 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | HRB400E C20 | 合格 |  |
| 5 | 南通大学教学组团及辅助设施建设项目 | 建设单位：南通大学 监理单位：南通市建设监理有限责任公司 施工单位：中国建筑第二工程局有限公司 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C18 | 合格 |  |
| 6 | C21003地块建设项目 | 建设单位：南通一德投资控股有限公司 监理单位：南通市建设监理有限责任公司 施工单位：南通环宇建设工程有限公司 | 江苏永钢集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C22 | 合格 |  |
| 7 | C21006地块润上商城 | 建设单位：南通南公园置业有限公司 监理单位：南通城市建设项目管理有限公司 施工单位：南通八建集团有限公司 | 江苏天舜金属材料集团有限公司 | 热处理带肋高强钢筋 | T63E/E/G20 | 合格 |  |
| 8 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程土建施工06标 | 建设单位：南通城市轨道交通有限公司 监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 施工单位：中铁一局集团有限公司 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C12 | 合格 |  |
| 9 | CR20014地块 | 建设单位：江苏鑫尔福房地产开发有限公司 监理单位：南通城市建设项目管理有限公司 施工单位：南通中房建设工程集团有限公司 | 江苏沙钢集团有限公司 | 热处理带肋高强钢筋 | T63E/E/G20 | 合格 |  |
| 10 | R22014地块土建安装工程 | 建设单位：南通润创房地产开发有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：南通市达欣工程股份有限公司 | 中新钢铁集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C16 | 合格 |  |
|  |  |  | 江苏沙钢集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB500E D20 | 合格 |  |
|  |  |  | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C18 | 合格 |  |
|  |  |  | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C14 | 合格 |  |
| 11 | R22003地块项目 | 建设单位：南通市海洲房地产开发有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：江苏坤龙建设集团有限公司 | 江苏鸿泰钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E C22 | / | 现场钢筋已使用完，现场留样室未见该批次钢筋原材备份样品 |
| 12 | 南通理工学院扩建项目 | 建设单位：南通理工学院 监理单位：南通永恒建设监理有限公司 施工单位：南通华荣建设集团有限公司 | 江苏永钢集团有限公司 | 热处理带肋高强钢筋 | T63E/E/G20 | / | 现场钢筋已使用完，现场留样室未见该批次钢筋原材备份样品 |

附件2

市区建筑工程防水材料专项抽检情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 责任主体 | 材料生产单位 | 材料名称 | 规格型号 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R21047地块项目 | 建设单位：南通市城镇房地产开发有限公司 监理单位：南通市通大全过程工程咨询有限公司 施工单位：南通一建集团有限公司 | 上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅱ PE 2.0 | 合格 |  |
| 2 | R20010地块项目四标段 | 建设单位：南通五水置业有限公司 监理单位：南通市东大建设监理有限公司 施工单位：南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | JS Ⅱ A级 | 合格 |  |
| 3 | R20010地块项目三标段 | 建设单位：南通五水置业有限公司 监理单位：南通市东大建设监理有限公司 施工单位：南通中房建设工程集团有限公司 | 南通北城新型建材科技有限公司 | 聚合物水泥防水砂浆 | Ⅰ型 | 合格 |  |
| 4 | 宁启铁路东、城北大道北，南通野生动物园地块（二） | 建设单位：森迪旅游发展（江苏）有限公司 监理单位：南通市泛华建设监理有限责任公司 施工单位：南通幸福建设集团股份有限公司 | 鑫宝防水材料股份有限公司 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4.0 | 合格 |  |
| 5 | 南通R21018地块一期项目 | 建设单位：南通骏秀房地产开发有限公司 监理单位：捷诚工程监理有限公司 施工单位：中国建筑第四工程局有限公司 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3.0 | 合格 |  |
| 6 | R21041地块（外环西路东、任港路南） | 建设单位：南通天一置业有限公司 监理单位：南通城市建设项目管理有限公司 施工单位：南通一建集团有限公司 | 江苏莱德建材股份有限公司 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅱ PE 2.0 | 不合格 |  |
| 7 | 崇川区孩儿巷消防救援站（含崇川区消防救援大队指挥中心）危房改造项目 | 建设单位：南通市消防救援支队 监理单位：南通市通大全过程工程咨询有限公司 施工单位：南通建工集团股份有限公司 | 湖北卓宝科技有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-P Ⅱ | 合格 |  |
| 8 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程土建施工05标 | 建设单位：南通城市轨道交通有限公司 监理单位：江苏建科工程咨询有限公司 施工单位：中铁二局集团有限公司 | 广东台实实业有限公司 | JS-3B单组份聚氨酯防水涂料 | S I N B | 合格 |  |
| 9 | 南通大学教学组团及辅助设施建设项目 | 建设单位：南通大学 监理单位：南通市建设监理有限责任公司 施工单位：中国建筑第二工程局有限公司 | 德州科顺建筑材料有限公司 | KS-500非固化橡胶沥青防水涂料 | N型 | 合格 |  |
| 10 | CR21044地块保障性租赁住房项目 | 建设单位：南通市中央创新区科创产业发展有限公司 监理单位：南通中房工程建设监理有限公司 施工单位：南通八建集团有限公司 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | I PY PE PE 3 10 | 合格 |  |
| 11 | CR21032地块建设项目1-19#、地下室（含人防） | 建设单位：南通道达置业有限公司 监理单位：南通城市建设项目管理有限公司 施工单位：南通建工集团股份有限公司 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | PU 防水涂料 | 非外露(N) I型 | 不合格 |  |
| 12 | 南通职业大学搬迁建设一期工程 | 建设单位：南通职业大学 监理单位：南通市通大全过程咨询有限公司 施工单位：南通华荣建设集团有限公司 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | SPU-301单组份聚氨酯防水涂料 | S I N B | 不合格 | 防水涂料过保质期 |
| 13 | R21042地块 | 建设单位：南通天一置业有限公司 监理单位：南通诚意工程管理咨询有限公司 施工单位：南通中房建设工程集团有限公司 | 上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS 2 PY 4.0 | 合格 |  |
| 14 | 南通市民兵训练基地项目 | 建设单位：南通市阳光项目建设有限公司 监理单位：南通城市建设项目管理有限公司 施工单位：江苏南通六建建设集团有限公司 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS 2 PY PE PE 4.0 | 合格 |  |
| 15 | R22014地块 | 建设单位：南通润创房地产开发有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：南通市达欣工程股份有限公司 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 单组份聚氨酯防水涂料 | S I N A | 不合格 |  |
| 16 | R21013地块 | 建设单位：南通首开泓泰置业有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：北京城建五建设集团有限公司 | 安徽锦高建材科技有限公司 | 聚合物SBS弹性体改性沥青防水卷材（热熔型） | SBS I PY PE 3 | 合格 |  |
|  |  |  | 安徽大禹防水科技发展有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | JS Ⅱ A级 | 合格 |  |
|  |  |  | 北京圣洁防水材料有限公司 | 高分子增强复合防水卷材 | FS2 | 合格 |  |
| 17 | R22017地块二标 | 建设单位：南通市城镇房地产开发有限公司 监理单位：江苏科建工程项目管理有限公司 施工单位：南通中房建设工程集团有限公司 | 上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅱ PE 2.0 | 合格 |  |
| 18 | 南通R22014地块 | 建设单位：南通润创房地产开发有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：南通市达欣工程股份有限公司 | 湖南耐渗塑胶工程材料有限公司 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY 2 PE | 合格 |  |
|  |  |  | 湖南耐渗塑胶工程材料有限公司 | 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 | P 0.9/1.2 | 合格 |  |
| 19 | R22002地块 | 建设单位：南通市城镇房地产开发有限公司 监理单位：南通市通大全过程工程咨询有限公司 施工单位：南通一建集团有限公司 | 上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 | 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 | P 0.9/1.2 | 合格 |  |
|  |  |  | 上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 | 非沥青基预铺式高分子自粘防水卷材 | P 0.9/1.2 | 合格 |  |
| 20 | CR21032地块1-19#、地下室（含人防） | 建设单位：南通道达置业有限公司 监理单位：南通城市建设项目管理有限公司 施工单位：南通建工集团股份有限公司 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 | P 0.9/1.2 | 合格 |  |
| 21 | CR22025地块 | 建设单位：中铁四局集团第九工程有限公司 监理单位：中铁四局集团安徽工程监理有限公司 施工单位：中铁四局集团钢结构建筑有限公司 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅱ PE | 合格 |  |
|  |  |  | 昆山科顺防水材料有限公司 | 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 | P 0.9/1.2 | 合格 |  |
| 22 | C21003地块 | 建设单位：南通一德投资控股有限公司 监理单位：南通市建设监理有限责任公司 施工单位：南通环宇建设工程有限公司 | 苏州市越球建筑防水材料有限公司 | 高聚物改性沥青防水涂料 | L型 | / | 未批量进场已送检 |
| 23 | CR10049地块二期商办项目7#楼及地下室 | 建设单位：绿地地产集团南通房地产开发有限公司 监理单位：南通瑞达建设监理有限公司 施工单位：南通丰翔建设工程有限公司 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | I PY PE PE 3 10 | / | 未批量进场已送检 |
| 24 | 智能食品加工设备研发生产基地项目 | 建设单位：江苏狼王智能科技股份有限公司 监理单位：南通诚旺建设项目管理有限公司 施工单位：江苏达海国际建设工程有限公司 | 苏州市越球建筑防水材料有限公司 | PU防水涂料 | S I N B | / | 现场已使用完，现场留样室未见该批次涂料原材备份样品 |

附件3

市区建筑工程电线及电工套管材料专项抽检情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 责任主体 | 材料生产单位 | 材料名称 | 规格型号 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R22014地块 | 建设单位：南通润创房地产开发有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：南通市达欣工程股份有限公司 | 浙江中财管道科技有限公司 | PVC-U阻燃电工套管 | GY.305-20 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | GY.305-25 | 合格 |  |
| 2 | R21012地块二期 | 建设单位：南通招城置业有限公司 监理单位：南通中房工程建设监理有限公司 施工单位：南通中房建设工程集团有限公司 | 公元股份有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | GY.405-20 | 合格 |  |
| 3 | R21020地块二期 | 建设单位：南通招润置业有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：南通中房建设工程集团有限公司 | 公元股份有限公司 | 建筑用绝缘电工套管 | GY.405-20 | 合格 |  |
| 4 | 南通市民兵训练基地项目 | 建设单位：南通市阳光项目建设有限公司 监理单位：南通城市建设项目管理有限公司 施工单位：南通六建建设集团有限公司 | 浙江中财管道科技有限公司 | PVC-U阻燃电工套管 | GY.415-20 | 合格 |  |

| 序号 | 项目名称 | 责任主体 | 材料生产单位 | 材料名称 | 规格型号 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | R21014号（阳光悦城） | 建设单位：南通市城市更新建设有限公司 监理单位：南通市通大建设监理有限公司 施工单位：南通六建建设集团有限公司 | 无锡江南电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆（BV） | 450/750V 2.5 | 合格 |  |
| 6 | R21020地块二期 | 建设单位：南通招润置业有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：南通中房建设工程集团有限公司 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆（BV） | 450/750V 2.5 | 合格 |  |
| 7 | 崇川路北、盘香路西侧停车楼工程 | 建设单位：南通国信资产管理有限公司 监理单位：南通市通大全过程工程咨询有限公司 施工单位：南通格胜建设有限公司 | 无锡市华美电缆有限公司 | 聚烯烃绝缘电线 | 450/750V 2.5 | 合格 |  |
| 8 | 任港路南、体育东路东侧停车楼工程 | 建设单位：江苏盛和房地产股份有限公司 监理单位：南通市通大全过程工程咨询有限公司 施工单位：南通建工集团股份有限公司 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆（BV） | 450/750V 2.5 | 合格 |  |
| 9 | R21019地块一期 | 建设单位：南通创升置业有限公司 监理单位：南通铁军建设监理咨询服务有限公司 施工单位：南通建工集团股份有限公司 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆（BV） | 450/750V 2.5 | 合格 |  |
|  |  |  | 浙江万马股份有限公司 |  | 450/750V 2.5 | 合格 |  |

| 序号 | 项目名称 | 责任主体 | 材料生产单位 | 材料名称 | 规格型号 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | R20027地块 | 建设单位：南通世茂置业有限公司 监理单位：南通中房工程建设监理有限公司 施工单位：上海徽韵建筑工程有限公司 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆（BV） | 450/750V 2.5 | 合格 |  |
| 11 | CR20013地块建设项目（二期）一标 | 建设单位：南通好瑞房地产开发有限公司 监理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司 施工单位：南通工泰建设有限公司 | 江苏德旺源电缆科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆（BV） | 450/750V 2.5 | 合格 |  |